Gefährdungs- / Belastungsanalyse

| Gefährdungs-/ Belastungs- Faktoren | Fragen / Hinweise | Maßnahmen | Bestehen Mängel bezüglich | Mängel beseitigt bis | Bera- tungs- bedarf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schornsteinfegerarbeiten |
| Bauliche Anlagen |
|  | Welche Maßnahmen werden vor Arbeitsbe- ginn ergriffen gegen |  |  |  |  |  |
| von Gebäude- und Schorn- | Absturzgefahr durch fehlende oder mangelhafte |  | Überprüfung nach DIN 18160-5 von |  |  |  |
| steinkonstruk- | bauliche Anlagen? |  | Stand- und Laufflächen |  |  |  |
| tionen |  |  | Verkehrswegen auf Dächern |  |  |  |
|  |  |  | Laufstegen |  |  |  |
|  |  |  | Einzeltritten / Trittflächen |  |  |  |
|  |  |  | fest installierten Leitern |  |  |  |
|  |  |  | Dachleitern |  |  |  |
|  |  |  | Steigeisengängen |  |  |  |
|  |  |  | Steigleitern |  |  |  |
|  |  |  | Seitenschutz |  |  |  |
|  |  |  | Rückenschutz |  |  |  |
|  |  |  | Steigschutzeinrichtungen |  |  |  |
|  |  |  | Verkehrswegen unter Dächern |  |  |  |
|  |  |  | Laufstegen |  |  |  |
|  |  |  | Seitenschutz |  |  |  |
|  |  |  | Treppen |  |  |  |
|  |  |  | Durchsteigöffnungen |  |  |  |
|  |  |  | Beleuchtung |  |  |  |
|  |  |  | Arbeitsplätzen |  |  |  |
|  |  |  | Standflächen auf Dächern |  |  |  |
|  |  |  | Standflächen unter Dächern |  |  |  |
|  |  |  | Seitenschutz |  |  |  |
|  |  |  | Ruhebügeln |  |  |  |
|  |  |  | Steigschutzeinrichtungen |  |  |  |
|  |  |  | Sicherheitsdachhaken für Dachleitern |  |  |  |
|  |  |  | Mängelbeseitigung veran- lassen (z. B. durch Eigen- tümer und/oder zuständige Behörde) |  |  |  |
|  | Firma/Baustelle: BSM --- | Datum: 01.02.2007 | 1 |

Gefährdungs- / Belastungsanalyse

| Gefährdungs-/ Belastungs- Faktoren | Fragen / Hinweise | Maßnahmen | Bestehen Mängel bezüglich | Mängel beseitigt bis | Bera- tungs- bedarf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schornsteinfegerarbeiten |
| Bauliche Anlagen |
|  | Wie wird die Gefahr des Berührens von spannungsführenden Teilen (z. B. Freileitun- gen) verhindert? |  |  |  |  |  |
|  |  |  | notwendige Abstände zu Freileitungen einhalten oder Energieversorgungsunter- nehmen benachrichtigen |  |  |  |
| Bemerkungen |
|  | Firma/Baustelle: BSM --- | Datum: 01.02.2007 | 2 |

Gefährdungs- / Belastungsanalyse

| Gefährdungs-/ Belastungs- Faktoren | Fragen / Hinweise | Maßnahmen | Bestehen Mängel bezüglich | Mängel beseitigt bis | Bera- tungs- bedarf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schornsteinfegerarbeiten |
| Absturz |
|  | Welche Maßnahmen werden ergriffen gegen Absturzgefahr |  |  |  |  |  |
|  | von Anlegeleitern? |  | Sichtkontrolle vor Benutzung |  |  |  |
|  |  |  | sichere Aufstellung |  |  |  |
|  |  |  | für Aufstiege max. Höhen- unterschied 5 m |  |  |  |
|  | Welche Maßnahmen werden getroffen gegen Absturzgefahr an |  |  |  |  |  |
|  | besonderen Verkehrs- wegen wie Steigleiter- |  | am Steigschutz Auffanggurt nach DIN EN 361 verwenden |  |  |  |
|  | gängen? |  |  |  |  |  |
| Bemerkungen |
|  | Firma/Baustelle: BSM --- | Datum: 01.02.2007 | 3 |

Gefährdungs- / Belastungsanalyse

| Gefährdungs-/ Belastungs- Faktoren | Fragen / Hinweise | Maßnahmen | Bestehen Mängel bezüglich | Mängel beseitigt bis | Bera- tungs- bedarf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schornsteinfegerarbeiten |
| Stolpern / Rutschen / Stürzen |
|  | Welche Maßnahmen werden getroffen bei mangelnder Beschaf- fenheit von Stand- und Laufflächen? |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beseitigen von Hindernissen und/oder Verschmutzungen |  |  |  |
|  |  |  | Witterungseinflüsse beachten (z. B. Nässe, Frost) |  |  |  |
| Bemerkungen Bei schadhaften Stand- oder Laufflächen wird der Betreiber (i. d. R. der Hauseigentümer) mittels Mängelmeldung zur Beseitigung unter Fristsetzung aufgefordert. |
|  | Firma/Baustelle: BSM --- | Datum: 01.02.2007 | 4 |

Gefährdungs- / Belastungsanalyse

| Gefährdungs-/ Belastungs- Faktoren | Fragen / Hinweise | Maßnahmen | Bestehen Mängel bezüglich | Mängel beseitigt bis | Bera- tungs- bedarf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schornsteinfegerarbeiten |
| Gefahrstoffe |
|  | Welche Maßnahmen werden getroffen bei |  |  |  |  |  |
|  | Reinigungs- und Inspek- |  | Sachkunde |  |  |  |
|  | tionsarbeiten an asbest- |  | Anzeige der Arbeiten |  |  |  |
|  | haltigen Anlagen oder Bauteilen? |  | Standardisierte Arbeitsverfahren benutzen |  |  |  |
|  |  |  | Betriebsanweisung/ Unterweisung |  |  |  |
|  |  |  | Vorsorgeuntersuchung |  |  |  |
|  |  |  | G 1.2 asbesthaltiger Staub |  |  |  |
|  |  |  | G 26 Atemschutzgeräte |  |  |  |
|  | Entstehung von rußhaltigen Stäuben? |  | Betriebsanweisung/ Unterweisung |  |  |  |
|  |  |  | Atem-/Hautschutz |  |  |  |
| Bemerkungen |
|  | Firma/Baustelle: BSM --- | Datum: 01.02.2007 | 5 |

Gefährdungs- / Belastungsanalyse

| Gefährdungs-/ Belastungs- Faktoren | Fragen / Hinweise | Maßnahmen | Bestehen Mängel bezüglich | Mängel beseitigt bis | Bera- tungs- bedarf |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schornsteinfegerarbeiten |
| Strahlung |
|  | Welche Maßnahmen werden getroffen bei |  |  |  |  |  |
|  | elektromagnetischen |  | Feldstärke ermitteln |  |  |  |
|  | Feldern (z. B. Arbeiten in |  | Abschalten / Abschranken |  |  |  |
|  | der Nähe von Antennen), |  | Abschirmen |  |  |  |
|  |  |  | Feststellen der belasteten |  |  |  |
|  |  |  | Mitarbeiter |  |  |  |
|  |  |  | Kennzeichnen, Gefahrenbereiche festlegen |  |  |  |
|  |  |  | Betriebsanweisung erstellen / unterweisen |  |  |  |
|  |  |  | Persönliche Schutzausrüstung |  |  |  |
|  |  |  | Kein Gefährdungspotenzial |  |  |  |
| Bemerkungen |
|  | Firma/Baustelle: BSM --- | Datum: 01.02.2007 | 6 |